Производственная программа

Перечень показателей реализации деятельности

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоотведения

на  2014  год

ООО   «ПРИОРИТЕТ

»  г. Харовск

наименование организации коммунального комплекса

| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема И качества услуг |
| --- |
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | регулируемый период 2014г ПЛАН | 2014 год ФАКТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели эффективности |
| 1.1. | Объем отведенных стоков | Тыс. м3 | 386,371 | 331,233 |
| 1.2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | Тыс. м3 | 386,371 | 331,233 |
| 1.3. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 386,371 | 331,233 |
| 1.3.1. | - населению | тыс. м3 | 263,728 | 231,764 |
| 1.3.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 35,145 | 26,569 |
| 1.3.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 87,498 | 72,900 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса |
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Фактически |
|  |  |  | Выполнено в сметных ценах тыс.руб. | %% выполнения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт канализационных колодцев с заменой люков и частичным ремонтом кладки на самотечном коллекторе ул.Свободы, ул.Гора, ул.Ленина ( 4 шт.) (июнь-июль 2014 г.) | 172 | 172 | 100 |
| 2 | Очистка и ремонт приемных колодцев с заменой фланцевых соединений и ЭРА на КНС ул.Гора (октябрь 2014 г.) | 142 | 142 | 100 |
| 3 | Замена деревянных настилов на КОС № 1 над отстойникам и смотровой площадке (142 м2) (апрель 2014 г.) | 85,5 | 85,5 | 100 |
| 4 | Замена деревянных настилов на КОС № 2 над вторичными отстойниками и резервуаром промывной воды (102 м2) (май 2014 г.) | 122 | 48 | 39,3 |
| 5 | Ремонт кровли на здании лаборатории КОС № 1 (июль 2014 г.) | 314 | 40 | 12,7 |
| 6 | Ремонт ограждений и чистка механизированным способом иловых отстойников (2 шт.х32 м3) (апрель 2014 г.) | 88 | 88 | 100 |
|  | Итого | 923,5 | 575,5 | 62,3 |
|  | Всего | 923,5 | 575,5 | 62,3 |
| Директор ООО «ПРИОРИТЕТ» ______________ А.П.Нефедов Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы |
|  |  |  | Регулируемый период ПЛАН |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 923,5 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. |  |
| 3. | Рентабельность | % |  |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. |  |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. |  |
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 923,5 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 |  |
|  | В том числе по потребителям: |  |  |
| 7.1. | - населению | руб./м3 |  |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 |  |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 |  |

Директор ООО «ПРИОРИТЕТ»                                                                   Нефедов А.П.