# ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,

# входящих в  плату за содержание и текущий  ремонт

мест общего пользования, неблагоустроенные жилые дома

(рекомендуемый)

- Фундаменты

Заделка  и  расшивка швов, трещин.

Устранений местных деформаций.

Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов, вентиляционных  продухов.

Ремонт отмостки

Восстановление приямков, входов в подвалы.

- Стены

Заделка трещин, расшивка швов.

Герметизация стыков, заделка и  восстановление архитектурных элементов.

Восстановление поврежденных участков штукатурки.

Отбивка  отслоившейся отделки наружной поверхности стен.

Снятие или укрепление домовых номерных знаков.

Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец.

- Перекрытия

Частичная замена  и усиление отдельных элементов деревянных перекрытий.

Восстановление засыпки и стяжки.

Заделка швов и трещин в железобетонных конструкциях.

- Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной  системы.

Устранение  неисправностей стальных, асбестоцементных и других  кровель из штучных материалов.

Ремонт выходов на крышу, слуховых окон, специальных люков.

Удаление снега и наледи с крыши.

Укрепление оголовков дымовых и вентиляционных труб.

Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак.

- Оконные и дверные  заполнения

Смена оконных и дверных  приборов в местах общего  пользования.

Установка недостающих, разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях мест общего пользования.

Укрепление пружин на входных дверях.

Укрепление оконных и дверных проемов.

- Перегородки

Заделка трещин в кирпичных перегородках, перекладка отдельных участков в местах общего пользования.

7.  Лестницы, балконы, крыльца,  зонты, козырьки  над входами в

подъезды, подвалы, балконами верхних этажей

Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

Частичная замена и укрепление металлических перил.

Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных плит.

Восстановление или ремонт зонтов над входами в подъезды, подвалы

и над балконами верхних этажей.

- Полы

Замена выбоин, трещин в цементных, бетонных  и деревянных полах мест общего пользования.

- Внутренняя отделка

Восстановление  штукатурки стен и потолков отдельными местами в местах общего пользования.

Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках).

- Электроснабжение электротехнические устройства

Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические  сети жилых квартир.

Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, водно-распределительных устройств, щитов в местах общего пользования.

Замена и установка электроустановочных изделий на освещение общедомовых помещений и придомовых территорий

Замена приборов учета в местах общего пользования.

Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки.

Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах.

Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов.

Проверка сопротивления изоляции мест общего пользования.

- Печи, пользователями которых являются более одной квартиры

Все виды работ по устранению неисправностей печей, перекладка их в отдельных случаях.

- Вентиляция

Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер.

Чистка дымоходов.

- Внешнее благоустройство

Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, отмосток по периметру здания.

Укрепление стен,  частичная замена и укрепление перил, лестниц, дощатого настила, частичная замена шиферного или рулонного покрытия кровли хозяйственных построек, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

Замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д.

14. Санитарная очистка придомовой территории

Вывоз твердых бытовых отходов.

Вывоз жидких нечистот.

15. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  ЖИЛЫХ

ЗДАНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

15.1. Обход жилых домов и подсобных помещений один раз в сезон с

составлением общей дефектной ведомости.

15.2. Снятие пружин на входных дверях.

- РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОГОТОВКЕ ЗДАНИЙ К

ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

16.1. Устранение неисправностей электропроводки и оборудования в местах общего пользования.

16.2. Обход жилых домов и подсобных помещений один раз в сезон с составлением дефектной ведомости.

16.3. Утепление чердачных перекрытий, дверных проемов, оконных проемов подвала.

16.4.  Проверка исправности  слуховых окон и их мелкий ремонт.

16.5. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, и проверка наличия тяги.

16.6. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений и мест общего пользования.

16.7.  Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

16.8.  Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.

16.9.  Удаление с крыш, козырьков снега и наледи (сосулек).