# приложение  11

# ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,

# входящих в  плату за содержание и текущий  ремонт

мест общего пользования,  жилые дома: деревянные с износом 60%,

каменные с износом 70%.

(рекомендуемый)

- Перекрытия

Устранение неисправностей отдельных элементов деревянных перекрытий.

- Крыши

Устранение  неисправностей отдельных элементов  кровель.

Удаление снега и наледи с крыши.

3.  Лестницы,  крыльца.

Устранение  неисправностей отдельных элементов  лестниц, крылец.

4.  Электроснабжение, электротехнические устройства

Устранение неисправностей  электрической сети здания, исключая электрические  сети жилых квартир.

5. Санитарная очистка придомовой территории

Вывоз твердых бытовых отходов.

Вывоз жидких нечистот.

6.   РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  ЖИЛЫХ

ЗДАНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Обход жилых домов один раз в сезон с составлением общей дефектной

ведомости.

7.    РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОГОТОВКЕ ЗДАНИЙ К

ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Обход жилых домов  один раз в сезон с составлением дефектной ведомости.

Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования.